THIẾT KẾ, MÔ PHỎNG CẤU TRÚC ĐO VẬN TỐC DÒNG CHẤT LỎNG DỰA TRÊN NGUYÊN LÝ ÁP TRỞ VÀ BÙ NHIỆT KIỂU CẦU

Trần Hoài Nam

Khóa QH-2010-I/CQ , ngành Công nghệ Cơ điện tử

Tóm tắt khóa luận tốt nghiệp:

Hiện nay, các yêu cầu về đo lường chính xác trong các ngành công nghiệp là vô cùng cấp thiết, đòi hỏi những công nghệ tiên tiến với độ chính xác cao, đặc biệt là trong ứng dụng đo lường lưu lượng hoặc vận tốc của chất lưu quan trọng như xăng, dầu... Gần đây, với việc phát triển các công nghệ cao trên nền công nghệ chế tạo vi cơ điện tử đang trở nên ngày càng phổ biến, với các phương pháp đo lường dựa trên nguyên lý áp trở đang ngày một chiếm ưu thế trong nhiều lĩnh vực, gồm cả cảm biến và nhiều lĩnh vực vi cơ khác. Do vậy, trong khóa luận này em trình bày một phương pháp và thiết kế một cấu trúc cảm biến đo vận tốc của chất lỏng dựa trên nguyên lý áp trở, sử dụng mạch bù nhiệt để làm giảm nhiễu do nhiệt trong cấu trúc.

Từ khóa:  Hiệu ứng áp trở ( piezoresistive effect), Ứng xuất (stress), MEMS,