XÂY DỰNG HỆ THỐNG GIÁM SÁT VÀ ĐIỀU KHIỂN PHÒNG MÁY CHỦ SỬ DỤNG ĐIỆN THOẠI THÔNG MINH ANDROID

Doãn Xuân Hoan

Khóa QH-2009-I/CQ, ngành Công nghệ Điện tử - Viễn thông

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp:

Khóa luận nghiên cứu vấn đề thiết kế và xây dựng một hệ thống sử dụng điện thoại thông minh để giám sát và điều khiển phòng máy chủ từ xa thông qua mạng Internet. Hệ thống gồm có hai phần: phần cứng được thiết kế có nhiệm vụ thu thập các thông số đo lường từ cảm biến và điều khiển các thiết bị điện trong phòng; phần mềm được xây dựng giúp người dùng dễ dàng giám sát phòng máy từ xa chỉ với một chiếc điện thoại chay hệ điều hành Android. Trong phần cứng, mô-đun đo lường nhiệt độ và độ ẩm, mô-đun điều khiển cơ cấu chấp hành cũng như phím chức năng, còi báo và LCD được tích hợp với một mạch Arduino Uno (đóng vai trò bộ xử lý trung tâm) và một mạch Arduino Ethernet (đóng vai trò giao tiếp Internet). Phần mềm được xây dựng trên nền tảng hệ điều hành Android, có giao diện thân thiện hỗ trợ việc giám sát và điều khiển phòng máy từ xa. Hệ thống sử dụng phần cứng trong việc thu thập và hiển thị thông số về nhiệt độ và độ ẩm tại phòng máy chủ, truyền dữ liệu lên điện thoại di động qua Internet, và đưa ra cảnh báo bằng còi hú bất cứ khi nào giá trị ngưỡng bị xâm phạm. Phần mềm là một ứng dụng được đóng gói thành dạng file apk có nhiệm vụ nhận và hiển thị dữ liệu được đo đạc bởi phần cứng lên màn hình đồng thời đưa ra cảnh báo nếu chúng lớn vượt ngưỡng. Một số nút nhấn được thiết kế trong ứng dụng có nhiệm vụ nhận yêu cầu từ người dùng và gửi chúng đến phần cứng để điều khiển các thiết bị điện như bóng đèn, điều hoà, quạt, v.v. trong phòng máy chủ. Một tài khoản được cung cấp cho người dùng bởi nhà thiết kế hệ thống cho phép duy nhất người dùng đó có quyền truy cập được vào hệ thống để giám sát và điều khiển. Hơn nữa, ứng dụng cũng hỗ trợ hiển thị hình ảnh trực tiếp từ Camera IP nếu chúng được đấu nối vào hệ thống. Cuối cùng, hệ thống đã được thiết kế và kiểm chứng thành công trong mạng không dây Wi-Fi và 3G. Trong thử nghiệm qua mạng truyền thông 3G, các kết quả thu được cũng rất ấn tượng với thời gian trễ trung bình trong quá trình truyền chỉ nhỏ hơn hai giây cho một gói tin.

Từ khóa:  Hệ thống, giám sát, điều khiển, Arduino, Android, Internet, ứng dụng

BUILD A SUPERVISION AND CONTROL SYSTEM USING ANDROID SMARTPHONE FOR SERVER ROOM

Xuan-Hoan Doan

Course QH-2009-I/CQ and Major Electronics and Telecommunications

Abstract:

Thesis is aim to design and build of a system for monitoring and controlling equipment remotely via the Internet by using smartphone. The system is composed of two parts: Hardware is designed to collect status parameters and control actuators in server room; Software is built on Android smartphone helps user supervision remotely. On the hardware part, temperature and humidity measurement and control actuators modules as well as functional button and displayed LCD are integrated with an Arduino Uno board using AVR processor and Arduino Ethernet Shield for Internet connection. On the other part, a monitoring and controlling software is designed on the Android platform helps user observe and drive system remotely on smartphone. The system collects temperature and humidity parameters, alarms by buzzer whenever threshold criterions are violated, and transmits these values to smartphone via the Internet. An Android application receives and displays the values on the screen as well as warning if they are bigger than thresholds. Several buttons have been designed in the application to receive the user’s orders then send them back to system via the Internet in order to control electronic devices such as lights, air-conditioners, fans... in the server room. An account is created for user by supplier, only that user can access the system for monitoring and controlling. Furthermore, the application also supports display live-view images from Camera IPs if they are available in the system. Overall, the system has been successfully built and validated using Wi-Fi and 3G network. Besides working fast in Wi-Fi, results is also quite impressive with the average time delay in transmitting packets is less than 2s.

Keywords: System, monitoring, control, Arduino, Android, application

Phụ lục 06: Cách sắp xếp tài liệu tham khảo

1. Tài liệu tham khảo bao gồm những sách, ấn phẩm, tạp chí, ... đã đọc và được trích dẫn hoặc được sử dụng ý tưởng vào KLTN.

2. Tài liệu tham khảo được xếp riêng theo từng ngôn ngữ (Việt, Anh, Pháp, Đức, Nga, Trung,     Nhật, ...). Các tài liệu bằng tiếng nước ngoài phải giữ nguyên văn, không phiên âm, không dịch, kể cả tài liệu bằng tiếng Trung, tiếng Nhật ... (đối với những tài liệu bằng ngôn ngữ còn ít người biết có thể thêm phần dịch tiếng Việt đi kèm theo mỗi tài liệu).

3. Các tài liệu tham khảo khi liệt kê vào danh mục phải đầy đủ các thông tin cần thiết và theo trình tự sau: Số thứ tự (đặt trong cặp dấu ngoặc vuông), Họ tên tác giả, Tên tài liệu (bài báo, sách, ...), Nguồn (tên tạp chí, tập, số, năm hoặc tên nhà xuất bản), Trang tham khảo.

4. Tài liệu tham khảo xếp theo thứ tự ABC họ tên tác giả theo thông lệ từng nước:

- Tác giả là người nước ngoài: xếp thứ tự ABC theo họ.

- Tác giả là người Việt Nam: xếp theo thứ tự ABC theo tên nhưng vẫn giữu nguyên thứ tự thông thường của tên người Việt, không đảo tên lên trước họ.

- Tài liệu không có tên tác giả thì xếp theo thứ tự ABC từ đầu của tên cơ quan ban hành (báo cáo hay ấn phẩm), ví dụ: Tổng cục Thống kê xếp vào vần T, Bộ Giáo dục và Đào tạo xếp vào vần B, v.v...

5.  Tài liệu tham khảo là sách, luận án phải ghi đầy đủ các thông tin sau:

- Tên các tác giả hoặc cơ quan ban hành (không có dấu ngăn cách)

- Tên sách, luận án hoặc báo cáo được in nghiêng, có dấu phẩy cuối tên

- Nhà xuất bản (dấu phẩy cuối tên nhà xuất bản)

- Nơi xuất bản (dấu chấm kết thúc tài liệu tham khảo)

- Năm xuất bản

- Các số trang (Bắt đầu bằng chữ tr. nếu là tài liệu tiếng Việt, chữ pp. nếu là tiếng Anh, gạch ngang giữa hai chữ số nếu là các trang liên tiếp, đánh dấu phẩy giữa danh sách các trang không liên tiếp, dấu chấm kết thúc).

6. Tài liệu tham khảo là bài báo trong tạp chí, trong một kỷ yếu hội nghị, hội thảo khoa học ... cần ghi đầy đủ các thông tin sau:

- Tên tác giả (nếu là danh sách tác giả thì các tên cách nhau bởi dấu phẩy)

- Tên bài báo (đặt trong ngoặc kép không in nghiêng, dấu phẩy cuối tên bài báo);

- Tên tạp chí hoặc tên kỷ yếu (in nghiêng, dấu phẩy cuối tên)

- Số tập (volume – nếu có)

- Năm công bố

- Các số trang (Bắt đầu bằng chữ tr. nếu là tài liệu tiếng Việt, chữ pp. nếu là tiếng Anh, gạch ngang giữa hai chữ số nếu là các trang liên tiếp, đánh dấu phẩy giữa danh sách các trang không liên tiếp, dấu chấm kết thúc).

7. 	Tài liệu tham khảo trích dẫn trong KLTN được ghi theo số thứ tự của tài liệu tham khảo ở Danh mục tài liệu tham khảo này của KLTN và số thứ tự đó được đặt trong cặp dấu ngoặc vuông.

Ví dụ về cách trình bày tài liệu tham khảo:

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tiếng Việt

[1] Phan Đình Diệu, Lý thuyết về độ phức tạp tính toán, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội, 1999, tr.15-25.

[2] Nguyễn Việt Cường, Nguyễn Thị Thùy Linh, Phan Xuân Hiếu, Hà Quang Thụy, “Bài toán lọc và phân lớp nội dung Web tiếng Việt với hướng tiếp cận Entropy cực đại”, Kỷ yếu Hội thảo quốc gia lần thứ VIII Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và Truyền thông, 2005, tr. 1-2.

[3] Bùi Anh Tuấn, Nghiên cứu ứng dụng công nghệ chuyển mạch mềm (Soft Switch) trên mạng NGN Việt Nam, Luận văn Thạc sĩ, Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội, 2006, tr.32-37.

Tiếng Anh

[4] M.W. Allister and S.A. Long, ”Resonant hemispherical dielectric antenna”, Electronics Letters, Vol. 20, 2008, pp. 657-659.

[5] C.L. Dym and R.E. Levit, Knowledge-based Systems in Engineering, McGraw-Hill, 1991, pp. 51, 76, 102-108.

[6] The IEEE, IEEE Standard Test Procedures for Antennas, ANSI/IEEE Std 149-1979.