TÌM HIỂU VÀ NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG LASER BÁN DẪN TRONG ĐO KHOẢNG CÁCH

Bùi Đại Thạch

Khoa Vật lý kỹ thuật, QH-2007-I/CQ-V

Tóm tắt khóa luận tốt nghiệp:

Từ khi laser bán dẫn được chế tạo thành công vào những năm 60 của thế kỷ trước, các nhà khoa học đã không ngừng nghiên cứu về chúng. Với những đặc tính nổi trội của mình như sự tiện dụng, nhỏ gọn và giá thành thấp, laser bán dẫn ngày càng được quan tâm và ứng dụng trong nhiều lĩnh vực. Việc sử dụng laser diode trong đo xa cũng như tìm hiểu các đặc tính của đối tượng đo đã được đề cập tới từ lâu như là một trong những ứng dụng quan trọng và có tính thực tiễn cao. Trong khóa luận này, chúng tôi tiến hành một số phép đo đạc nhằm tìm hiểu một vài đặc tính cơ bản của laser bán dẫn như đặc trưng công suất-dòng bơm, sự phân bố trường xa của laser diode. Từ những tìm hiểu như vậy, chúng tôi đã lắp đặt và tiến hành khảo sát khả năng ứng dụng của laser bán dẫn trong việc đo khoảng cách dựa trên sự trễ xung giữa tín hiệu truyền đi và tín hiệu phản xạ được thu lại. Đây chính là nguyên lý căn bản của các hệ LiDAR hiện nay.

Từ khóa: LiDAR, laser bán dẫn, đo khoảng cách.