THIẾT BỊ QUANG SỬ DỤNG TRONG MỤC ĐÍCH ĐẾM TẾ BÀO

Nguyễn Anh Đức

Khóa QH-2007-I/CQ , ngành Vật lý kỹ thuật

Tóm tắt khóa luận tốt nghiệp:

Khóa luận trình bày việc nghiên cứu về cảm biến quang-sinh sử dụng flow cells. Đây là một hệ thiết bị để đếm số lượng tế bào (đối tượng sinh học) chạy qua các khe cảm biến thông qua đếm số xung tín hiệu phát ra từ chất phát huỳnh quang gắn trên tế bào (đối tượng sinh học). Trên cơ sở mục đích đó, trước hết bài khóa luận sẽ trình bày tổng quan về cảm biến sinh học, gồm khái niệm, cấu tạo chung và ứng dụng của cảm biến sinh học, sau đó sẽ trình bày một phương pháp mạng lại sự tiện lợi cho việc nghiên cứu y sinh  khi áp dụng phương pháp này vào các cảm biến sinh học, đó là các phương pháp quang. Một ứng dụng của cảm biến sinh học sử dụng phương pháp quang là đáp ứng được một yêu cầu thực tế đặt ra: xác định số lượng tế bào nào đó có trong dung dịch chất lỏng. Tiếp theo khóa luận trình bày về sơ đồ nguyên lý hoạt động, yêu cầu của hệ thống xác định số lượng tế bào (flow cell). Phần quan trọng được trình bày tiếp theo nữa đó là mô tả, giải thích, phân tích chi tiết về cảm biến quang sinh sử dụng flow cell của viện vật lý-Viện khoa học và công nghệ Việt Nam. Sau cùng là một số kết quả thực nghiệm ban đầu khi tiến hành phép đo đối tượng sinh học chế tạo được của cảm biến quang sinh dựa trên nguyên lý flowcell; những kết quả xử lý số liệu và lời nhận xét.

Từ khóa:  Flow cell.